|  | ОБЩИНА ЕЛХОВО |  |
| --- | --- | --- |
|  | гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org |  |

Изх.№. 94-02-263

Дата  21.03.2013 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала”

Въпрос:

ЧАСТ ІІІ Настилъчни работи, позиция 5 Спортна дървена плаваща настилка – Моля да ни представите технически характеристики, на които да отговаря спортната дървена настилка

Отговор:обща височина 50 мм и дебелина на дъските 22 мм

Въпрос:

ЧАСТ ІІ Настилъчни работи,  позиция 6 Винилова настилка – моля да ни предоставите технически характеристики, на които трябва да отговаря спортната дървена настилка

Отговор:рулонна настилка с дебелина 4,4 мм

Въпрос:

ЧАСТ V Облицовъчни работи, позиция 2 Доставка и монтаж на стени от WELL PANEL (ниши за вентилационни уреди) . моля да поясните вида на стената (преградна стена на конструкция с/без вата с обшивка еднослойно/двуслойно едностранно/двустранно от стъкломагнезитна плоскост WELL PANEL 6 мм)

Отговор:окачен таван – 6 мм, самоносещи стени – 10 мм

Въпрос:

ЧАСТ VІІ Енергоефективни мерки, позиция 6 Доставка и монтаж на слънцезащитни устройства – алуминиеви жалузи (200/40/600мм) – моля да представите технически характеристики на жалузите.

Отговор: алуминиеви жалузи – елипсовидни с дължина 600 см, ширина 200мм, дебелина 40 мм, монтирани на стоманена рамка

Въпрос:

ЧАСТ VІІІ Дограма, позиции: 1, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 – моля да ни предоставите спецификации на дограмата.

Отговор: по  спецификация, публикувана на официалния сайт на община Елхово – www.elhovobg.org – профил на купувача

Въпрос:

ЧАСТ VІІІ Дограма – позиции: 2, 33 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 – моля да предоставите повече информация за вратите – дървена, ПДЧ, МДФ, цвят.

Отговор: : по  спецификация, публикувана на официалния сайт на община Елхово – www.elhovobg.org – профил на купувача

Въпрос:

ЧАСТ ІХ Бояджийски работи – ако може да поясните цвета на силиконовата боя светъл или тъмен е?

Отговор:цвят тъмен

Въпрос:

ЧАСТ Х Благоустрояване – позиция 3 затревяване и храсти – какви и колко храсти се имат предвид?

Отговор:

- червен берберис – 7 бр

- юка – 7 бр

- кълбовидна туя- 7 бр

- хвойна – 7 бр

- рододендрон – 7 бр

- сребрист смърч джудже – 7 бр

- котонеастер – 8 бр

Въпрос:

ЧАСТ Х Благоустрояване – позиция 4 доставка и монтаж на информационно табло – размери на таблото, основа”

Отговор:    150/100 см 0,5 мм ламарина с кант – винкел и подопори – тръба ф 50.

С уважение,

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово